Královéhradecký KS ledního hokeje

Vážení,

na základě telefonického hovoru s p. starostou města Třebechovice ing. Němcem, sdělují následující.

- Speciální měření při modelovém utkání dne 20.12.2006 neodhalilo  příčinu otravy hokejistů.

- Byly překročeny limity kysličníku dusíku. Nadměrné hodnoty ovšem odpovídají normám pro pracovní prostředí.

- Zdrojem škodlivých látek může být rolba na úpravu ledu.

- Město Třebechovice provádí okamžité opatření. Na ZS se montují přídavné větráky na rozdmýchání případné vnitřní inverze. Rolba bude opatřena výfukovým komínkem.

- Po těchto úpravách proběhne nové měření.

- Město chce otevřít ZS co nejdříve. Vše záleží na novém měření škodlivých látek.

Balášová L.